АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   07.10.2015            №  68

Об утверждении схемы теплоснабжения

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской

области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  № 190-ФЗ от 27.07.2010 « О теплоснабжении», постановлением правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области согласно приложению.

2. Постановление Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  от  09.10.2013  №  48 «Об утверждении схемы теплоснабжения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области» признать  утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                            В.В. Серафимов

Приложение

к постановлению Администрации   Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

от   07.10.2015  №   68

Схема теплоснабжения Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

(Актуализация на 2016 год)

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании  Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.201 «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ № 154 от 22.2.2012  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», документами территориального планирования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, с учетом долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2012-2017 гг. и собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Целями разработки схемы теплоснабжения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

- Обеспечение жителей Шокинского сельского поселения тепловой энергией.

Схема теплоснабжения Шокинского сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Шокинского сельского поселения являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Шокинского сельского поселения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

ІІІ. Краткая характеристика Шокинского сельского поселения

География поселения

Сельское поселение находится на северо-востоке Кардымовского района, занимая территорию у северо-восточных границ Кардымовского муниципального района Смоленской области. Площадь поселения составляет 137,73 км². В состав поселения входят следующие населенные пункты: д. Шокино, д. Шестаково, ст. Присельская, д. Малявчино д. Приселье, д. Залесово, д. Фальковичи, д. Русаново, д. Хотесловичи д. Лукьяники, д. Минино, д. Будка железной  дороги 372 км, д. Будка железной  дороги 373 км.

Сельское поселение граничит:

- на севере— с Ярцевским районом

- на востоке — с Соловьевским сельским поселением

- на юге — с Березкинским сельским поселением

- на западе — с Каменским сельским поселением

По территории поселения проходит автомобильная дорога М1 «Беларусь» и Вязьма - Зубцов в районе д. Русаново.

По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, станции: Присельская.

Крупные реки: Хмость, Орлея, Лосьмена.

Демография поселения

Население Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области составляет 1043 человек по состоянию на 01.01.2015 г. Наиболее крупными населенными пунктами являются д. Шокино, численность населения - 518 чел, д. Шестаково – 210 чел., ст. Присельская - 79 чел., д. Приселье - 41 чел.

Климат района

Территория сельского поселения расположена в умеренно-тепловой и влажной зоне, характеризующейся теплым климатом летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженным переходным периодом, типичного для центральной части Смоленской области. На территории всего поселения происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой – 10,5 С0, а самым теплым – июнь со средней температурой +20 С0. Среднегодовая температура воздуха положительная. Безморозный период составляет в среднем 145-148 дней.

Шокинское поселение относится к избыточно увлажняемым территориям, средний уровень осадков от 630 до 730 мм в год.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начале декабря и достигает максимальной высоты 60-65 см в III декаде марта. Максимальная глубина промерзания почвы составляет в среднем 65 см. Роза ветров поселения характеризуется западным и юго-западным направлением.

Практически ежегодно отмечаются существенные отклонения от средних климатических характеристик.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема теплоснабжения Шокинского сельского поселения, в соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработана для «… поселения с численностью до 10 тыс. человек, в котором используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии.»

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Шокинского сельского поселения:

Общая площадь поселения – 137,73 км²

Численность населения (2015 г.) – 1,043 тыс. чел.

Число постоянных хозяйств (2015г.) – 405

Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 33,9 тыс. м2

Число источников теплоснабжения (2015г.):

котельные – 2 шт., в т ч муниципальные – 2 шт.

Число источников водоснабжения и водоотведения (2015 г.):

водозаборы – 13 шт., в т ч муниципальные – 13 шт.

Протяженность сетей (2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0,139 км, в т ч муниципальные – 0,139 км.

Доля муниципальных сетей, нуждающихся в замене, (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 83 %

Объемы оказания услуг (2011 г.):

произведено тепловой энергии – 0,465 тыс. Гкал

Жилой сектор, расположенный на территории поселения, представлен индивидуальной жилой застройкой и многоквартирными жилыми домами. Жители индивидуальной жилой застройки и многоквартирных домов д. Шокино, д.Залесово, д. Приселье, д. Лукьяники, д. Хотесловичи,, д. Малявчино, д..Шестаково, д. Минино, д.Фальковичи, д. Русаново, станции Присельская, д. Будка железной  дороги 372 км и  д. Будка железной  дороги 373 км.

используют индивидуальные источники тепловой энергии:

- газовые котлы, АОГВ, газоснабжающая и обслуживающая организация филиал ОАО «Смоленскоблгаз»,

- электрическое отопление, печное отопление.

1.1 Схема централизованного теплоснабжения д.Шокино

Кардымовского района Смоленской области

- Зона действия системы централизованного теплоснабжения находится в границах д. Шокино - котельная и система тепловых сетей на территории земельного участка МБОУ «Шокинская основная школа» Кардымовского района Смоленской области, обеспечивает тепловой энергией муниципальное образовательное учреждение "Шокинская основная школа" Кардымовского района Смоленской области.

- мощность источника тепловой энергии (котельной), установленная – 0,165 Гкал/час.

1.2 Схема централизованного теплоснабжения д. Шестаково Кардымовского района Смоленской области

- Зона действия системы централизованного теплоснабжения находится в границах д. Шестаково - котельная и система тепловых сетей на территории земельного участка Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области, обеспечивает тепловой энергией Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа»  Кардымовского района Смоленской области

- мощность источника тепловой энергии (котельной), установленная – 2 Гкал/час.

Графические модели схем теплоснабжения размещены в приложении 1.

##### 2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Шокинского сельского поселения только объекты школ, получают тепловую энергию от муниципальных котельных газовой и угольной, расположенных в д. Шокино и д. Шестаково. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения поселения связаны с котельными и тепловыми сетями данных населенных пунктов.

Характеристика котельных д. Шокино и д. Шестаково.

| Наименование параметра | Котельная д. Шокино | Котельная д. Шестаково |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 1962 |
| Марка котла | КЧМ 5 | КВТС-1 |
| Вид топлива | Газ | Уголь |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,165 | 2 |
| Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час | 0,082 | 0,129 |
| Процент использования установленной мощности | 50 | 6 |
| Лимиты, т.у.т. | 45 | 79 |
| Выработка за 2012г, Гкал | 197,42 | 296,9 |
| Прогноз выработка за 2013г, Гкал | 197 | 290 |
| Реализовано (отпуск) за 2012г, Гкал | 187,55 | 218,56 |
| Прогноз реализовано (отпуск) за 2013г, Гкал | 185 | 216 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,173 | 0,285 |
| КПД котельной, % | 82,19 | Менее 50, не определялся |

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Шокинского сельского поселения показывает, что действующие сети в д. Шокино в удовлетворительном состоянии. Работающее оборудование котельной в хорошем состоянии. На перспективу необходимо заменить котлы КЧМ – 5 и насосы на менее затратные.

Состояние оборудования котельной Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области неудовлетворительное, котельная затратная, физически и морально устарела. Остро стоит вопрос о переводе отопления школы от газового модуля. Мощность существующей котельной используется всего на 6%.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизация системы теплоснабжения МБОУ «Шокинская основная школа» Кардымовского района Смоленской области:

- реконструкция котельной и тепловых сетей Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области;

- капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2016 по 2017 и до 2020 гг.;

- газификация и перевод отопления от бытовых газовых котлов в д. Малявчино, Приселье, Залесово и ст. Присельская.

Плановые мероприятия по реконструкции и развитию систем теплоснабжения.

| Наименование мероприятия. | Срок реализации | Финансовая потребность, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Шокинское сельское поселение |
| Строительство газопровода высокого давления к д. Малявчино | 2015 г.-ПСД | 450 | БСП - 22,5 т. р. ОБ - 427,5 т. р. |
|  | 2016 г. | 2010 | БСП - 100,5 т. р. ОБ - 1909,5 т. р. |
| Газификация д. Малявчино | 2015 г.-ПСД | 380 | БСП - 19 т. р. ОБ - 361 т. р. |
|  | 2016 г. | 1500 | БСП - 75 т. р. ОБ - 1425 т. р. |
| Строительство газопровода высокого давления к ст. Присельская | 2016 г.-ПСД | 590 | БСП - 29,5 т. р. ОБ – 560,5 т. р. |
|  | 2017 г. | 3040 | БСП - 152 т. р. ОБ - 2888 т. р. |
| Газификация ст. Присельская | 2017 г.-ПСД | 590 | БСП - 29,5 т. р. ОБ – 560,5 т. р. |
|  | 2018 г. | 3040 | БСП - 152 т. р. ОБ - 2888 т. р. |
| Реконструкции котельной и тепловых сетей Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области | 2018 г.- ПСД | 310 | РБ – 15,5 т. р. ОБ – 294,5 т. р. |
|  | 2019 г. | 1372 | РБ – 68,6 т. р. ОБ – 1303,4 т. р. |
| Строительство газопровода высокого давления к д. Залесово | 2018 г.-ПСД | 270 | БСП – 13,5 т. р. ОБ – 256,5 т. р. |
|  | 2019 г. | 490 | БСП – 20,5 т. р. ОБ – 469,5 т. р. |
| Газификация д. Залесово | 2019 г.-ПСД | 1010 | БСП - 50,5 т. р. ОБ – 959,5 т. р. |
|  | 2020 г. | 3040 | БСП - 152 т. р. ОБ - 2888 т. р. |
| Строительство газопровода высокого давления к д. Приселье | 2021 г.-ПСД | 450 | БСП - 22,5 т. р. ОБ - 427,5 т. р. |
|  | 2022 г. | 2010 | БСП - 100,5 т. р. ОБ - 1909,5 т. р. |
| Газификация д. Приселье | 2022 г. | 380 | БСП - 19 т. р. ОБ - 361 т. р. |
|  | 2023 | 1500 | БСП - 75 т. р. ОБ - 1425 т. р. |
| Газификация ОГБУЗ Детский санаторий «Приселье» | 2024 | 7500 | ОБ – 7500 т. р. |
| Установка индивидуального отопления от бытовых газовых котлов дд. Малявчино, Залесово, Приселье и ст. Присельская | 2017 - 2024 | 8580 |  |
| Итого по поселению, в т. ч. |  | 58504,6 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 5263 |
| Областной бюджет |  |  | 42710,9 |
| Районный бюджет |  |  | 722,2 |
| Бюджет сельского поселения |  |  | 1228,5 |
| Население |  |  | 8580 |

БСП – средства бюджета сельского поселения;

ОФ – средства федерального бюджета;

ОБ – средства областного бюджета.

БР—средства районного бюджета